*г.*

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПКУ-ЕС-6(10)**

**на Пункт Коммерческого Учета электроэнергии**

## Требуемое отметить словом "да". Не нужное отметить словом " нет ".

Консультация по телефону:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество | однотипных | ПКУ-Т | (шт.) | **1** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное | напряжение, | кВ | 6 | (10) | **10** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Схема | подключения | счетчика | 3ТН+2ТТ |  | 3ТН+3ТТ | **да**  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | установки: | на | одной | опоре1 | **да**  | тип | опоры | **СВ-110** |  |

1 Иной вариант у ст ановки у казат ь в графе "Дополнит ельные т ребования"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расположение | низковольтного | модуля | (НМ) | на | опоре | **да**  | другое |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина | соединительного | кабеля | L | = | 2,5 | м. |  | другое | ( | м.) | **7** |  |

**Трансформаторы тока (ТТ)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| коэффициент трансформации ТТ | **50** | /5 (в диапазоне 5/5А-600/5А) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| класс точности вторичной обмотки ТТ для измерения | **0,5 S** | (0,5 / 0,5 S / 0,2 / 0,2 S) |

**Трасформаторы напряжения - ЗНОЛП (ТН)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| класс точности вторичной обмотки для измерения | **0,5** | (0,5 /0,2) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Счетчик электроэнергии** (марка, тип) |  |  |

2 Иной вид связи - кказат ь в графе "Дополнит ельные т ребования"

на ПК диспетчера

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| порты связи | **RS 485** | тип GSM модема |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Обогрев низковольного модуля (НМ)** | **нет** |  |

**Дополнительные услуги и комплектация**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПН | количество | 3 | / 6 | (шт.) | **3** | траверса комплектная | 1 / 2 (шт.) | **1** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| БНИТ | **нет** | ***Б*** *лок* ***Н*** *агру зки* ***И*** *змерит ельных* ***Т*** *рансформат оров - выпоняет фу нкции догру зки и защит ы от ферорезонанса.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разъединитель (тип /марка) | **нет** | кол-во (шт.) |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Площадка для обслуживания НМ | **нет** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Совместная установка с КТП | **нет** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Работы: шеф-монтаж |  | монтаж |  | организация АРМ диспетчера |  |  |
| **Условия** самовывоз**доставки** адрес доставки: |  | со склада Поставщика - г. Тула, Ханинский проезд, д. 37 |
|  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид упаковки ящик |  | поддон | **да**  |  |

**Дополнительные требования**

**Организация**

**Объект**

# Ответственный за заполнение опросного листа

*(должность, телефон, факс, e-mail)*

*(Ф.И.О .) подпись*

# Поставщик:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Комплект GSM связи (GSM модем)2** | на | эл. | счетчик | **да**  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / Покупатель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / /**

подпись Ф.И.О подпись Ф.И.О